Опросный лист для подбора расходомера

| Название компании |  |
| --- | --- |
| Почтовый адрес |  |
| Контактное лицо |  |
| Телефон |  |
| Факс |  |
| Адрес электронной почты |  |

Параметры потока:

Измеряемая среда(название):

состав:нефтепродукты мг/л;

Требуемый расход: __________________

|  | Минимум | Номинал | Максимум | единицы измерения | Другие единицы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход |  |  |  | м3/ч |  |
| Давление |  |  |  | бар |  |
| Температура |  |  |  | оС |  |
| Вязкость |  |  |  | cSt |  |
| Плотность |  |  |  | кг/м3 |  |
| Электропроводность |  |  |  | мкС/см |  |

Присутствие абразивных включений 	да

Максимально допустимое падение давления на расходомере_____атм.

Присутствие газовой фазы в жидкости    нет,

Какой принцип измерений расхода использовался ранее_______________

Параметры существующего трубопровода

Диаметр трубы:  мм		материал трубы:

Требование к расходомеру

Погрешность измерения, % от текущего расхода ________

Тип соединения:

Ответные фланцы в комплекте поставки:

Монтаж преобразователя сигнала: компактный  разнесенный ____ м: крепление на стену ; установка в щит .

Коммерческий учет ; Технологический учет .

Наличие индикатора на преобразователе сигналов: да	нет

Температура окружающей среды_____________оС

Требования по взрывозащите_________________

Напряжение питания преобразователя_________

Необходимые выходы_______________________

Все поля являются обязательными для заполнения