## Опросный лист Samson
Опросный лист на регулирующий клапан (сокращённый)
ООО “Стелла”, Санкт-Петербург, тел/факс: (812) 320-51-86, 320-56-82.
E-mail: auto@ste.ru
1
2 | Размер трубы
3 | Материал трубы
4 | Данные о процессе
5 | Среда
6 | Агрегатное состояние
7 |  | Мин. | Норм. | Макс. | Единица измерения
8 | Расход |  |  |  |  | м3/час | бар
9 | Входное давление Р1 (абс.) |  |  |  |  | л/час | кг/см2
10 | Выходное давление Р2 (абс.) |  |  |  |  | кг/час
11 | Температура Т1 |  |  |  | град. С
12 | Плотность на входе р1 или М |  |  |  | г/см3
13 | Кинематическая вязкость |  |  |  | сСт
14 | Клапан
15 | Присоединение
16 | Характеристика закрытия
17 | Класс утечек
18 | Привод
19 | Питание привода
20 | Положение безопасности
21 | Дополнительный ручной привод
22 | Позиционер
23 | Входной сигнал
24 | Вид взрывозащиты
25 | Конечный выключатель
26 | Вид взрывозащиты
27 | Магнитный клапан
28 | Конструкция
29 | При отключении электропитания
30 | Электрические характеристики
31 | Вид взрывозащиты
32 | Датчик обратной связи
33 | Вид взрывозащиты
34 | Бустер (для пневмопривода)
EExi
EExd
EExi
EExd
EExi
EExd
EExi
EExd
пар
газ
жидкость
фланец
под приварку
резьба
DIN/
ANSI
Проходной клапан
Клапан "баттерфляй"
Шаровой клапан
Другой
пневматич.
электрич.
ручной
линейная
равнопроцентная
открыть/закрыть
н/закрыт
н/открыт
сохраняет положение
нет
да
пневматич.
электрич.
электрич.
индуктивный
пневматич.
2/3-ходовой
2/5-ходовой
откр.
закр.
сохраняет положение
да
нет
4…20 мА
потенциометр.
пневматич.
0,2…1 бар
4…20 мА